STACJA PALIW PKN ORLEN NR 890 - PODDĘBICE, UL. ŁÓDZKA 42

PRZYŁACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

WYKAZ WSPÓŁRZĘDNYCH

| NR PUNKTU | X | Y | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| WPUSTY ULICZNE |  |  |  |
| W1 | 5610316.86 | 4491190.24 |  |
| W2 | 5610319.98 | 4491179.90 |  |
| W3 | 5610306.14 | 4491151.70 |  |
| W4 | 5610309.53 | 4491141.29 |  |
| W5 | 5610305.85 | 4491127.68 |  |
| W6 | 5610304.11 | 4491118.49 |  |
| W7 | 5610295.50 | 4491113.15 |  |
| W8 | 5610299.78 | 4491102.49 |  |
| W9 | 5610284.37 | 4491074.70 |  |
| W10 | 5610289.00 | 4491063.97 |  |
| W11 | 5610275.88 | 4491015.22 |  |
| W12 | 5610267.58 | 4491008.77 |  |
| STUDZIENKI KD |  |  |  |
| D0 | 5610360.47 | 4491167.38 |  |
| D1 | 5610335.70 | 4491178.64 |  |
| D2 | 5610315.82 | 4491176.00 |  |
| D3 | 5610305.50 | 4491137.35 |  |
| D3A | 5610295.74 | 4491135.15 |  |
| D4 | 5610294.89 | 4491098.26 |  |
| D5 | 5610286.47 | 4491067.39 |  |
| D6 | 5610284.40 | 4491065.88 |  |
| D7 | 5610271.11 | 4491017.16 |  |
| D8 | 5610266.80 | 4491018.28 |  |
| TRÓJNIKI PRZYŁĄCZA KD |  |  |  |
| T1 | 5610309.12 | 4491150.90 |  |
| T2 | 5610306.75 | 4491142.03 |  |
| T3 | 5610303.08 | 4491128.44 |  |
| T4 | 5610300.63 | 4491119.44 |  |
| T5 | 5610298.68 | 4491112.28 |  |
| T6 | 5610296.28 | 4491103.45 |  |